## A-liste
Lov/hjemmelslov | Korttittel | Forskrifter | Livsløpsfase | Beskrivelse | Utleier | Leietager / Virksomhetsutøver | Kommentar | Sektor | Nøkkelord | Mulig overlapp/motstrid | Ikraftredelse | Annet
(planlegging, oppføring, drift og sanering)
LOV-1902-05-22-10: Alminnelig borgerlig straffelov | Straffeloven |  | alle | Mange bestemmelser, blant annet § 351: Den som forsømmer å vedlikeholde bygning kan straffes. § 148: Det samme gjelder den som volder sammenstyrtning av eiendom | ja | ja | "Den som" | Straff | Straff |  | 1905-01-01
LOV-1995-08-04-53 | Politiloven | FOR-2007-06-06-277: Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune (lokale forskrifter) | alle | § 1-2: Plikter som er lagt på eier av bygning, hviler også på den som bruker eller leier. § 4-1: Ved fare for snøras fra tak plikter eier å sette opp advarsel samt sørge for at taket blir ryddet snarest. | ja | ja | "Den som" | Straff | Straff |  | 2007-07-06
LOV-1995-08-04-53 | Politiloven | FOR-2012-06-19-600: Forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter | alle | Adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på eiers plikter etter politivedtektene | ja | ja | "Den som" | Straff | Straff
LOV-1981-03-13-6: Lov om vern mot forurensninger og om avfall | Forurensningsloven |  | alle | § 1: Lovens formål er å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Hva gjelder plikt til å unngå forurensning fra bygg mv. følger hovedregelen av § 8. | ja | ja | "Den ansvarlige" | Miljø | Miljø |  | 1983-10-01
LOV-2007-02-16-9-§2, LOV-1998-06-26-47-§20, LOV-1981-03-13-6, LOV-1974-05-31-17 jf LOV-2012-03-16-12, LOV-1976-06-11-79 | Forurensningsloven, Vass og avløpsanlegglova, Produktkontrolloven | FOR-2004-06-01-931:Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensingforskriften) | alle | Kap. 2: Bestemmelser om opprydning i forurenset grunn ved bygge og gravearbeider. Kap. 5: Bestemmelser om støy. Kap. 11: Bestemmelser om utslipp av avløpsvann. Kap 24-30: Krav til forebygging av forurensing fra visse virksomheter eller utlippskilder. | ja | ja | "Den ansvarlige" | Miljø | Miljø |  | 2004-07-01
LOV-1976-06-11-79, LOV-1981-03-13-6 | Forurensingsloven, Produktkontrolloven | FOR-2004-06-01-930:Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) | alle | Kap.11: Gjelder oppbevaring, håndtering, levering og håndtering av farlig avfall. Om hva som er farlig avfall se vedlegg 1 i forskriften. Farlig avfall vil i utgangspunktet være den enkelte virksomhets (leietakers) ansvar. | ja | ja | Den som håndterer/oppbevarer avfall | Miljø | HMS |  | 01.07.1004, 02.02.2009
LOV-2005-06-17-62:Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv | Arbeidsmiljøloven |  | alle | § 4-4; Krav til det fysiske arbeidsmiljøet som bygningmessige forhold, inneklima, lysforhold mv. | ja | ja |  | Arbeid | Tekniske krav, HMS |  | 2006-01-01
LOV-2005-06-17-62 | Arbeidsmiljøloven | FOR-2011-12-06-1356: Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften) | oppføring, drift | Kap. 2: Krav til arbeidsplasser og lokaler generelt bl.a krav til belysning, klima, stråling. § 2-5 omhandler krav til bygninger, bygningsdeler mv. i forbindelse med sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering mv. Kap 3: Krav til personalrom. Kap 6: Sikring av farlige arbeidsplasser. | ja | ja |  | Arbeid | Tekniske krav, HMS |  | 2013-01-01
LOV-1929-05-24-4, LOV-2010-06-25-45, LOV-1976-06-11-79, LOV-1981-03-13-6, LOV-1993-04-02-38, LOV-2000-05-12-36, LOV-2002-06-14-20, LOV-2005-06-17-62 | El-tilsynsloven, Sivilbeskyttelsesloven, Produktkontrolloven, Forurensingsloven, Strålevernloven, Brann og eksplosjonsvernlov, Arbeidsmiljøloven | FOR-1996-12-06-1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) | alle | Internkontrollforskriften (IKF) gjelder for alle virksomheter uavhengig av om en er utleier eller leietaker. IKF setter krav til at virksomheten har internkontroll for ivaretakelse av HMS i virksomheten, og gjelder på ethvert stadium i virksomheten. Deler av denne internkontrollen skal dokumenteres skriftlig | Ja | ja | Virksomhet | Arbeid | HMS |  | 1997-01-01
LOV-2005-06-17-62 | Arbeidsmiljøloven | FOR-2009-08-03-1028:Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) | alle | Formålet med forskriften er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til HMS på bygge eller anleggsplasser, jf. § 1. | ja | ja |  | Arbeid | HMS |  | 2010-01-01
2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling | Plan- og bygningsloven |  | alle | Loven gir rammene for arealplanlegging for offentlige og private aktører, og hva som kan settes i gang av bygging og andre tiltak (Byggesaksdelen, Del 4) | ja | ja | Den ansvarlige | Bygg - og anlegg | Bygg - og anlegg
LOV-2008-06-27-71, LOV-1994-06-16-20 | Plan- og bygningsloven, Lov om tekniske kontrollorgan | FOR-2010-03-26-489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) | oppføring, drift | Tekniske krav til byggverk med tilhørende dokumentasjon for å ivareta: helse, miljø, sikkerhet. Kap. 3 flg: Generelle krav om produkter til byggverk. Kap. 4 flg: Dokumentasjon for forvaltning. Kap. 5 flg: Grad av utnytting. Kap. 6 flg: Beregnings og måleregler. Kap. 7 flg: Sikkerhet mot naturpåkjenning. Kap. 8 flg: Uteareal og plassering av byggverk. Kap. 9 flg: Ytre miljø. Kap.10 flg: Konstruksjonssikkerhet. Kap. 11 flg: Sikkerhet ved brann. Kap. 12 flg. Krav om universell utforming av byggverk, krav om heis, krav til bygningsdeler. Kap. 13 flg: Miljø og helse; Luftkvalitet, lys stråling mv. kap. 14 flg: Energi; forsyning og effektivitet. kap. 15 flg: installasjoner og anlegg; varme/kulde, avløp mv. Kap. 16 flg: Sikkerhetskontroll av heis. | ja | ja | Den ansvarlige | Bygg - og anlegg | Tekniske krav og HMS |  | 1997-07-01
LOV-2008-06-27-71 | Plan-og bygningsloven | FOR-2010-03-26-488:Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften) | alle | Regler om hvilke tiltak som er søknadspliktig og ikke, og hvilke tiltak bygningseier selv kan står ansvarlig for. Forskriften definerer roller og ansvar i byggeprosjekter (herunder byggeiers/tiltakhavers ansvar) og beskriver hvordan byggetiltaket skal kontrolleres, utstedelse av brukstillatelse, ferdigattest og dokumentasjon for driftsfasen. Forskriften gir også regler om avstand ved plassering av mindre frittliggende bygning mv. | ja | ja | Den ansvarlige | Bygg - og anlegg | HMS |  | 01.07.2010, 01.01.2013
LOV-2008-06-27-71 | Plan-og bygningsloven | FOR-2009-06-26-855:Forskrift om konsekvensutredninger | planlegging | Sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelse av planer og tiltak. Forslagsstiller skal vurdere om planen/tiltaket faller innunder forskriftens saklige virkeområde. | ja | ja | Tiltakshaver | Bygg - og anlegg | Bygg - og anlegg |  | 2009-07-01
LOV-2000-05-12-36 | Strålevernloven | FOR-2010-10-29-1380: Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften) | oppføring, drift | § 2: Gjelder bl.a. radon i eksisterende bygninger og lokaler. | ja | ja |  | Strålevern | HMS |  | 01.01.2011, 01.01.2014
LOV-1929-05-24-4: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr | El-tilsynsloven |  | alle | § 2 Lovens formål er å gi rammene for sikkerhet slik at elektriske anlegg ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. | ja | ja |  | Elektrisitet | tekniske krav, HMS |  | 1929-04-25
LOV-1929-05-24-4 | El-tilsynsloven | FOR-2006-04-28-458: Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg | oppføring, drift | Sikkerhet ved arbeid og drift av el-anlegg, vedlikehold | ja | ja |  | Elektrisitet | HMS |  | 2006-07-01
LOV-1929-05-24-4 | El-tilsynsloven | FOR-2005-12-20-1626: Forskrift om elektriske forsyningsanlegg | alle | Sikkerhet ved prosjektering, utførelse, drift, vedlikehold elektrsike forsyningsanlegg . Meldeplikt ved ulykker | ja | ja |  | Elektrisitet | HMS |  | 2006-01-01
LOV-1929-05-24-4 | El-tilsynsloven | FOR-1998-11-06-1060: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg | alle | Forsvarlig elsikkerhet/ettersyn og vedlikehold av lavspenningsanlegg og ved bruk av elektrisk utrsyr tilkoblet slike anlegg | ja | ja |  | Elektrisitet | HMS |  | 1999-01-01
LOV-1990-06-29-50: Lov om produksjon, omforming, overføringomsetning, fordeling og bruk av energi | Energiloven |  | drift | Kap. 8 flg. Bl.a. krav om energiattest ved salg og utleie av bygning, jf. § 8-2 | ja | nei |  | Energi | Energi |  | 01.01.1991, 26.09.1990
LOV-1990-06-29-50 | Energiloven | FOR-2009-12-18-1665: Energimerkeforskriften | drift | Forskriften regulerer energimerking av boliger og bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg i boliger og bygning. | ja | nei |  | Energi | Energi
LOV-2002-06-14-20: Lov om vern mot brann, eksplosjon mv | Brann og eksplosjonsvernlov |  | alle | § 6: Eier av byggverk mv. plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann. § 19: Plikt for virksomheter å sørge for sikkerhet ifht brann mv. | ja | ja | Eier/bruker, | Brannvern | HMS, tekniske krav |  | 2003-09-12
LOV-2002-06-14-20 | Brann og eksplosjonsvernlov | FOR-2002-06-26-847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn | alle | § 1-2:Forskriften regulerer de alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon, herunder gjennomføring av brannforebyggende tiltak. § 2-1: generelle krav til eier, 2-4; kontroll, ettersyn, vedlikehold, § 3-1: dokumentasjon, § 3-4: Instrukser/planer, kap 4: Krav til tekniske tiltak | ja | ja |  | Brannvern | HMS, tekniske krav |  | 2002-07-01
LOV-2002-06-14-20 | Brann og eksplosjonsvernlov | FOR-2002-06-26-922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff | alle | Kap. 7: Bl.a krav til byggtekniske forhold og elektriske installasjoner. Generelle krav til sikker drift. Bestemmelser om sikkerhetsavstander til skoler, sykehus, bolig mv. | ja | ja |  | Brannvern | HMS, tekniske krav
LOV-2002-06-14-20: Lov om vern mot brann, eksplosjon mv | Brann og eksplosjonsvernlov | FOR-2009-06-08-602: Forskrift om håndtering av brannfarlig,reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen | drift/sanering | Forskriften gjelder håndtering av farlig stoff og utstyr og anlegg | ja | ja | Den som oppbevarer. | Brannvern | HMS |  | 2009-06-08
LOV-2013-06-21-61: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne | Diskriminerings og tilgjengelighetsloven |  | alle | § 15 jf § 13: Krav til universell utforming av bygninger og anlegg jf også PBL | ja | ja |  | Bygg - og anlegg | Diskriminering
LOV-1963-06-21-23:Lov om vegar | Veglova - veil. |  | oppføring | Bestemmelse om plassering av byggverk, jf. § 30 | ja | ja |  | Bygg - og anlegg | Bygg - og anlegg |  | 1964-01-01
LOV-2000-06-02-39: Lov om apotek | Apotekloven |  | oppføring, drift | § 5-1: Krav til lokalene | nei | ja | Apotek eller konsesjonshaver | Helse | Tekniske krav, HMS |  | 01.03.2001, 01.07.2001 (§ 8-1)
LOV-2000-06-02-39 | Apotekloven | FOR-2001-02-26-178:Forskrift om apotek (apotekforskriften) | oppføring | § 21: Krav til lokalene | nei | ja | Apotek eller konsesjonshaver | Helse | Tekniske krav, HMS |  | 01.03.2001, 01.01.2002
LOV-2000-06-02-39: Lov om apotek | Apotekloven | FOR-2001-06-26-738: Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek | Oppføring, drift | § 18: Krav til lokalene; belysning, oppvarming, ventilasjon, renhetsgrad i luft | nei | ja | Apotek eller konsesjonshaver | Helse | Tekniske krav, HMS |  | 2001-07-01
LOV-1996-06-07-31: Lov om den norske kirke | Kirkeloven |  | alle | § 18: Kirker kan ikke avhendes, pantsettes mv. § 21: Oppføring, ombygging, nedleggelse mv skal godkjennes av dept. | ja |  |  | Kirke | Kirke |  | 01.07.1996, 01.01.1997
LOV-1992-12-04-126, LOV-1967-02-10 | Arkivlova, Forvaltningsloven | FOR-1998-12-11-1193: Forskrift om offentlige arkiv | alle | § 1-1: Offentlige organ plikter å ha arkiv.§ 4-1 flg: Krav til lokale; vern mot fukt, brann ol. | nei | ja |  | Arkiv | Tekniske krav |  | 1999-01-01
LOV-1953-07-17-9 jf LOV-2010-06-25-45 | Sivilbeskyttelsesloven | FOR-1995-03-15-254: Forskrift om tilfluktsrom | planlegging, oppføring, drift | § 10: Tiltakshaver har ansvaret for å planlegge, utstyre og bygge tilfluktsrom i områder hvor det er fastsatt plikt til dette. § 11: Private tilfluktsrom skal bygges ved oppførelse av bygg med mer enn 1000 m2 bruksareal. § 16 flg: omhandler kommunens plikt til bygging av offentlige tilfluktsrom | ja | ja | Tiltakshaver | Beredskap | Tekniske krav, HMS |  | 1995-03-15
LOV-2011-06-24-29 | Folkehelseloven | FOR-1996-06-13-592:Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. | oppføring, drift | § 4: Eier skal påse at det er etablert internkontrollsystem. § 7 flg; Krav til badeanlegg og omkringliggende arealer; hygiene, helse, sikkerhet, ulykker | ja | ja | Driver | Helse | Tekniske krav/HMS |  | 1996-08-01
LOV-2011-06-24-29 | Folkehelseloven | FOR-2003-04-25-486: Forskrift om miljørettet helsevern | alle | Gjelder private og offentlige virksomheter og eiendommer. § 7 flg: Miljø-og helsevern til lokaler, virksomheter og eiendommer. § 11 flg: Krav om å hindre spredning av legionella. § 12 flg: Administrative krav til virksomheter og eiendommer; internkontroll, opplysningsplikt og meldeplikt | ja | ja |  | Miljø, helse | HMS |  | 2003-07-01
LOV-2011-06-24-29, LOV-1973-03-09-14 | Folkehelseloven, Tobakkskadeloven | FOR-1995-12-05-928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler | planlegging, oppføring, drift | Internkontroll/internkontrollsystem. § 7: Krav til utforming og innredning av lokale. § 13: Rengjøring og vedlikehold, §§ 14,19,20,21,23 | ja | ja |  | Miljø, helse | HMS
LOV-2005-04-01-15: Lov om universiteter og høyskoler | Universitets og høyskoleloven |  | planlegging, oppføring, drift | § 4-3: Div. krav til lokaler. Lokaler, adkomstveier og sanitæranlegg skal være utformet slik at funksjonshemmende kan studere. | ja | ja |  | Arbeid, helse | HMS
LOV-1994-08-05-55, LOV-2011-06-24-29 | Smittevernloven, Folkehelseloven | FOR-1998-05-06-581: Forskrift om hygienekrav for frisør og hudpleie-, tatoverings-og hulltakingsvirksomhet mv. | oppføring, drift | § 5: Krav til lokalene; godkjenning, hygiene | ja | ja |  | Helse | HMS |  | 1998-07-01
LOV-1994-08-05-55, LOV-2011-06-24-29 | Smittevernloven, Folkehelseloven | FOR-2000-12-21-1406:Forskrift om skadedyrbekjempelse | drift | § 1-2: Gjelder forebygging og bekjempelse av skadedyr som foretas privat eller ervervsmessig i bygninger, innretninger mv. Kap. 2: Eier eller bruker av bygning skal sørge for at det settes iverk tiltak for å forebygge/utrydde skadedyr etc. kommunen kan gi pålegg til å ivreksette tilak. | ja | ja | Bruker. | helse,miljø | HMS |  | 2001-01-01
LOV-1973-02-09-6, LOV-1984-03-30-15, LOV-1992-12-04-132, LOV-1994-08-05-55, LOV-1999-07-02-61, LOV-2001-05-18-24, LOV-2003-02-21-12 | Smittevernloven, Legemiddelloven | FOR-2008-03-07-222:Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev | oppføring, drift | § 12: Krav til anlegg og lokaler | ja | ja |  | Helse | HMS |  | 2008-07-01
LOV-1978-06-09-50: Lov om kulturminner | Kulturminneloven |  | alle | § 9:Tiltak, off/private: Undersøkelsesplikt ifht automatisk fredede kulturminner, § 16, § 17: pålegg om vedlikehold, § 18: Brann/skade; eier melde fra | ja | ja | Bruker. | Kultur | Kultur |  | 1979-02-15
LOV-1978-06-09-50 | Kulturminneloven | FOR-2011-11-09-1088. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer | drift | §1-3: Forvaltning/forbud mot inngrep som f.eks. å rive, skade, bygge om eller flytte | ja | ja |  | Kultur | Kultur
LOV-1978-06-09-50 | Kulturminneloven | FOR-2007-08-24-1004: Forskrift om fredning av byggverk i statens vegvesens eie | drift | Kap. III: Forvaltning/forbud mot inngrep, f.eks. å rive byggverkene eller deler av den | ja | ja |  | Kultur | Kultur
LOV-1978-06-09-50 | Kulturminneloven | FOR-2004-05-06-718: Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Landsverneplan og Forsvaret | drift | kap. III: Forvaltning/forbud mot inngrep, f.eks. å rive bygninger eller deler av den | ja | ja |  | Kultur | Kultur
LOV-2009-06-19-97: Lov om dyrevelferd | Dyrevelferdsloven |  | oppføring, drift | § 15: Bygninger, gjerder og andre innretninger skal utføres og oppføres og holdes vedlike slik at dyr ikke utsettes for fare mv. | nei | ja | Ansvarlig for bygning | Dyrehold | Tekniske krav; HMS |  | 2010-01-01
LOV-2009-06-19-97 | Dyrevelferdsloven | FOR-2012-03-27-261:Forskrift om fremvisning av dyr | oppføring, drift | § 7; Diverse krav til oppholdssted; særlig mht. brannsikkerhet. | nei | ja |  | Dyrehold | HMS |  | 2012-03-27
LOV-2009-06-19-97, LOV-2001-06-15-75 | Dyrevelferdsloven | FOR-2011-03-17-296:Forskrift om hold av pelsdyr | oppføring, drift | § 10 flg: Krav til anlegg for hold av pelsdyr. Oppholdsenheter skal være tilpasset antall dyr. Bestemmelser om klima, lys, støy. § 15: Brannsikring: Forebygging, krav om brannslukkingsutstyr. | nei | Ja | Dyreholder | Dyrehold | Tekniske krav, HMS |  | 01.05.2011, 01.12.2012, 01.01.2015, 01.01.2018
LOV-2001-06-15-75, LOV-2003-12-19-124, LOV-2009-06-19-97 | Dyrevelferdsloven | FOR-2006-07-03-885:Forskrift om velferd for produksjonsdyr | oppføring, drift | § 8: Krav til bygninger og dyremiljø. | nei | Ja | Eier eller innehaver av dyr | Dyrehold | Tekniske krav, HMS |  | 2006-07-03 | *Ingen bestemmelse om brannsikring
LOV-2003-12-19-124, LOV-2009-06-19-97 | Dyrevelferdsloven | FOR-2005-06-02-505:Forskrift om velferd for hest | oppføring, drift | § 7: Krav til bygninger, rom. (Stall/anlegg)§ 12: Brannsikring; forebyggelse, varsling og evakuering. | nei | Ja | Hesteholder | Dyrehold | Tekniske krav, HMS |  | 01.07.2005, 01.01.2006, 01.01.2007
LOV-2009-06-19-97, LOV-2001-06-15-75, LOV-2003-12-19-124 | Dyrevelferdsloven | FOR-2005-02-18-160:Forskrift om velferd for småfe | oppføring, drift | §§ 10 og 11: Krav til dyrerom mv. Bestemmelser om klima, lys, støy. § 16: Brannsikring; Forebygging, evakuering, tilsyn med el-anlegg hvert 3 år | nei | Ja | Dyreeier eller annen med ansvar for småfe | Dyrehold | Tekniske krav, HMS |  | 01.03.2005, 01.01.2007, 01.01.2008
LOV-2003-12-19-124, LOV-2009-06-19-97 | Dyrevelferdsloven | FOR-2004-04-22-665:Forskrift om hold av storfe | oppføring, drift | § 7; Krav til bygning/rom. Bestemmelser om klima, lys støy. § 16: Brannsikring; Forebygging, evakuering, kontroll av el-anlegg hvert 3 år. | nei | ja | Dyreholder | Dyrehold | Tekniske krav, HMS |  | 2004-04-22
LOV-2009-06-19-97, LOV-2003-12-19-124 | Dyrevelferdsloven | FOR-2003-02-18-175:Forskrift om hold av svin | oppføring, drift | §§ 7 og 8: Krav til bygning/rom. Bestemmelser om klima, lys, støy. § 16: Brannsikring; Forebygging, evakuering, kontroll av el-anlegg hvert 3 år. | nei | Ja | Dyreeier og andre med ansvar for svin | Dyrehold | Tekniske krav, HMS |  | 2003-02-18
LOV-2009-06-19-97 | Dyrevelferdsloven | FOR-2001-12-12-1494:Forskrift om hold av høns og kalkun | oppføring, drift | § 7: Krav til utforming mv av fjørfeanlegg. Bestemmelser om klima, lys, støy. § 14: Brannsikring; Forebygging, kontroll av elanlegghvert 3 år. | nei | Ja | Dyreholder eller annen med ansvar for daglig stell av fjørfe | Dyrehold | Tekniske krav, HMS |  | 2006-01-01
LOV-2009-06-19-97 | Dyrevelferdsloven | FOR-1998-10-02-951:Forskrift om hold av strutsefugl | oppføring, drift | § 10 flg: Krav til bygning/rom. Bestemmelser om klima, lys, støy. | nei | ja | Ja, eier eller annen person som har ansvar for strutsefugl) | Dyrehold | Tekniske krav, HMS |  | 1999-01-01
LOV-2003-12-19-124, LOV-2009-06-19-97 | Dyrevelferdsloven | FOR-1978-07-15-1:Forskrift om dyrepensjonater og lignende | oppføring, drift | § 4: Krav til bygning | nei | ja | dyrepensjonat | Dyrehold | Tekniske krav, HMS |  | 1978-11-01
LOV-2003-12-19-124, LOV-2001-06-15-75, LOV-2009-06-19-97 | Dyrevelferdsloven | FOR-2004-01-28-360:Forskrift om karantenestasjon for hund og katt | oppføring, drift | § 10: Krav til bygninger | nei | ja | Karantenestasjonen | Dyrehold | Tekniske krav, HMS |  | 2004-02-01
LOV-2003-12-19-124 LOV-2009-06-19-97 | Dyrevelferdsloven | FOR-1985-01-10-17:Forskrift om velferd for dyr ved ervervsmessig omsetning | oppføring, drift | § 5: Krav til lokalene | nei | ja | Den som selger dyr | Dyrehold | Tekniske krav, HMS |  | 1985-03-01
LOV-2003-12-19-124, LOV-2009-06-19-97 | Matloven, Dyrevelferdsloven | FOR-2006-10-30-1250: Forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr | oppføring, drift | Kap. 2 om godkjennelse av anlegg, f.eks.drenering av avløpsvann til eget avløpssystem, jf. § 6 | nei | ja | Slakteriet | Dyrehold | Tekniske krav, HMS |  | 01.01.2007, 01.01.2008, 01.07,2012
LOV-1992-12-04-132 | Legemiddelloven | FOR-1971-03-31-2: Retningslinjer om produksjonshygiene | oppføring, drift | Krav til lokaler, renhold under drift | nei | ja |  | Helse | Tekniske krav, HMS |  | 1971-04-01
LOV-2011-06-24-30, LOV-2001-05-18-24 | Helse og omsorgstjeneste loven | FOR-1988-1114-932: Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie | planlegging, oppføring, drift | § 4-1: Ved utforming av bygning skal det tas nødvendig hensyn til funksjonshemninger, bygning over en etasje skal ha heis.WC i tilknytning til hvert sengerom. | ja | ja |  | Helse | Tekniske krav, HMS |  | 1989-01-01
LOV-1993-06-11-101:Lov om luftfart | Luftfartsloven |  | planlegging, oppføring drift | Bl.a. § 7-11 om tekniske og operativ godkjenning av landingsplasser, herunder "anlegg" |  | ja | Innehaveren | Luftfart | Tekniske krav |  | 2000-01-01
LOV-1993-06-11-101 | Luftfartsloven | FOR-2013-07-16-919:Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport | planlegging, oppføring, drift | Kap. 2 gjelder krav om universell utforming og krav til utstyr. Særlig §§ 5 og 6 om krav til universell utforming av eksisterende og nye bygg |  | ja | Lufthavnoperatør | Luftfart | Tekniske krav |  | 2013-07-16
LOV-2012-06-22-45:Lov om havner og farvann | Havne- og farvannsloven |  | planlegging, drift, sanering | Gjelder bl.a. "havneanlegg" herunder "bygninger" § jf. § 4. Kap.4: Tillatelse og krav til tiltak, kap. 6: alminnelige reglerom havner, herunder § 40 om drift og vedlikehold | ja | ja |  | Sjøfart | Tekniske krav
LOV-2003-07-04-83: Lov om elektronisk kommunikasjon | Ekom-loven | FOR-2004-02-16-401: Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) | drift | Stiller bl.a. tekniske krav, herunder krav til vedlikehold og drift, av private elektroniske kommunikasjonsnett | ja | ja | Eier av kommunikasjons-nett | Elektronisk kommunikasjon | Tekniske krav

## B-liste
Lov/hjemmelslov | Korttittel | Forskrifter | Livsløpsfase | Beskrivelse | Eier | Leier (og virksomhetsutøver) | Sektor | Nøkkelord | Mulig overlapp/motstrid | Ikraftredelse | Annet
(planlegging, oppføring, drift og sanering)
LOV-2005-06-17-62, LOV-1999-07-02-64, LOV-1996-11-29-72, LOV-1981-03-13-6, LOV-1994-08-05-55, LOV-2000-06-23-56, LOV-2011-06-24-29, LOV-1976-06-11-79, LOV-2002-06-14-20, LOV-2002-06-14-20, LOV-1929-05-24-4, LOV-2003-12-19-124 | Brann og eksplosjonsvernlov, Arbeidsmiljøloven, Forurensingsloven,Smittevernloven,Helseberedskapsloven,Folkehelseloven, Produktkontrolloven, Brann og eksplosjonsvernloven, El-tilsynloven | FOR-2010-02-12-158: Forskrift om helse, sikkerhet, miljø i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (Rammeforskriften) | alle | Forskriften gjelder for petroleumsvirksomhet til havs og landanlegg. Operatør og andre som deltar i virksomhet er ansvarlig for å oppfylle HMS-lovgivningen. |  | ja | Petroleum | HMS |  |  | 2011-01-01
LOV-2002-06-14-20, LOV-1996-11-29-72, LOV-2005-06-17-62, LOV-1976-06-11-79, LOV-1929-05-24-4, LOV-1994-08-05-55, LOV-2000-06-23-56, LOV-1982-11-19-66 jf LOV-2011-06-24-29 | Brann og eksplosjonsvernlov, Petroleumsloven, Arbeidsmiljøloven, Produktkontrolloven, El-tilsynsloven, Smittevernloven, Helseberedskapsloven, Folkehelseloven | FOR-2010-04-29-612: Forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten (Teknisk og operasjonell forskrift) | planlegging, oppføring | Forskriften gjelder krav til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet ved landanlegg, § 11: Blant annet krav til adkomst, evakueringsveier mv. |  | ja | Petroleum | HMS |  |  | 2011-01-01
LOV-1996-11-29-72, LOV-2005-06-17-62, LOV-2002-06-14-20, LOV-1976-06-11-79, LOV-1929-05-24-4, LOV-1981-03-13-6, LOV-1976-06-11-79, LOV-1999-07-02-64, LOV-1994-08-05-55 | Brann og eksplosjonsvernlov, Petroleumsloven, Arbeidsmiljøloven, Brann og eksplosjonsvernloven, Produktkontrolloven, El-tilsynsloven, Forurensingsloven, Helsepersonellloven, Smittevernloven | FOR-2010-04-29-611: Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (Styringsforskriften) | alle | Gjelder bl.a. risikoanalyser ved tekniske operasjonelle og organisatoriske løsninger |  | ja | Petroleum | HMS |  |  | 2011-01-01
LOV-2002-06-14-20: Lov om vern mot brann, eksplosjon mv | Brann og eksplosjonsvernlov | FOR-2009-06-08-602: Forskrift om håndtering av brannfarlig,reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen | drift/sanering | Gjelder håndtering av farlig stoff og utstyr og anlegg. Videre reguleres prosjektering, konstruksjon, vedlikehold mv. av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff. | ja | ja | Brannvern | HMS, tekniske krav |  |  | 2009-06-08
LOV-1949-03-31-3 : Lov om bygging og sikring av drivstoffanlegg | Drivstoffanleggsloven |  | planlegging, oppføring, drift | Gjelder anlegg, herunder tankanlegg og anlegg for produksjon eller raffinering av flytende drivstoffer. § 8: Den som vil bygge, endre eller utvide skal før arbeidet begynner melde fra til departementet. | ja |  | Drivstoffanlegg | HMS | olje
LOV-2002-06-28-61-§4: Lov om fellesregler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) | Naturgassloven | FOR-2003-11-14-1342: Forskift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass. (Naturgassforskriften) | planlegging, oppføring, drift | Gjelder lageranlegg som eies/drives av naturgassforetak. Kap. 2: Konsesjon og konsekvensutredning. Kap. 3: Vedlikehold og drift. | ja |  | Naturgass | Naturgass |  |  | gjelder "anlegg" ?
LOV-2000-11-24-82:Lov om vassdrag og grunnvann | Vannressursloven |  | planlegging, oppføring, drift, sanering | Gjelder vassdrag og vassdragstiltak, herunder vassdragsanlegg. Kap. 3: Bestemmelser om konsesjon. § 41 regulerer nedlegging av vassdragsanlegg. | ja |  | Vannressurs | HMS |  | 2001-01-01
LOV-2000-11-24-82:Lov om vassdrag og grunnvann | Vannressursloven | FOR-2009-12-18-1600: Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) | oppføring, drift | Gjelder bl.a. div tekniske krav til vassdragsanlgg, jf. kap. 5 | ja |  | Vannressurs | Tekniske krav |  | 2010-01-01
LOV-2000-11-24-82, LOV-1917-12-14-16 | Vannressursloven, Vassdragsreguleringsloven | FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen | drift | § 4: Plikt til å ha internkontroll; sikre at krav fastsatt i vassdragslovgivningen overholdes. | ja |  | Vannressurs | HMS |  | 2012-01-01
LOV-2000-11-24-82, LOV-1917-12-14-16 | Vannressursloven, Vassdragsreguleringsloven | FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen | drift | § 4: Plikt til å ha internkontroll | ja |  | Vannressurs | HMS |  | 2012-01-01
LOV-2012-03-16-12:Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg | Vass- og avløpsanleggslova |  |  | Gjelder vass og avløpsanlegg. Bestemmelser om eierskap. Bestemmelser om kommunale gebyr. | ja |  | Vannressurs | Vannressurs |  | 2012-07-01
LOV-1917-12-14-17:Lov om vasdragsreguleringer | Vassdragsreguleringsloven |  | sanering | § 1: Gjelder "anlegg eller tiltak" til regulering av et vassdrag. Regler om bl.a. søknad om konsesjon. § 10: Gjelder bl.a. i hvilken stand bygninger skal være i ved utløp av konsesjonstiden | ja |  | Vannressurs | Tekniske krav |  | 1917-12-14
LOV-2003-11-28-98:Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. | Konsesjonsloven |  | planlegging | Regler om konsesjon ved erverv av fast eiendom | ja |  | Konsesjon | Konsesjon |  | 2004-01-01
LOV-2003-11-28-98:Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. | Konsesjonsloven | FOR-2003-12-08-1434:Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord | planlegging | Regler om unntak fra konsesjonsplikt i kap. 1 | ja, "erververen" |  | Konsesjon | Konsesjon |  | 2004-01-01
LOV-2000-06-23-56:Lov om helsemessig og sosial beredskap | Helseberedskapsloven |  | drift | Gjelder plikter diverse virksomheter (Bl.a. apotek) kan pålegges for å ivareta hensyn til den øvrige befolkingens liv og helse under krig eller katastrofer. | ja | ja | Beredskap | Beredskap |  | 2001-07-01
LOV-1950-12-15-7, LOV-1951-06-29-19, LOV-1953-07-17-9 jf LOV-2010-06-25-45-§39, LOV-2000-06-23-56, LOV-1956-12-14-7 | Lov om fornyningsvedtak | FOR-1986-01-17-3047: Reglement for forberedelse av rekvirering av bygninger til Totalforsvaret ved beredskap og i krig. | drift | Regler om at ulike instanser kan rekvirere bygninger ved beredskap og krig. | ja | ja | Beredskap | Beredskap |  | 1986-01-17
Lov-1950-12-15-7: Lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold . | Beredskapsloven |  | alle | Kap. 5: Regler om tvangsavståelse av fast eiendom/bruksrett/annen særlig råderett over fast eiendom ved krig. | ja | ja | Beredskap | Beredskap |  | 1950-12-15
LOV-1953-07-17-2: Lov om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse | Krigsskadeerstatningsloven |  | drift | Regler om erstatning for krigsskade på fast eiendom. Kap 7: alminnelig bygningstrygd. | ja |  | Krig | Erstatning |  | 1953-10-23
LOV-1953-07-17-2: Lov om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse | Krigsskadeerstatninsgloven | FOR-1989-02-24-106: Forskrift for behandlingen av saker om krigsskader og krigsskadeerstatning i kommunene. | alle | Regler for bl.a å melde skade på fast eiendom som følge av krigssituasjoner | ja | ja | Krig | Krig
LOV-1953-07-17-2:Lov om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse | Krigsskadeerstatningsloven | Vedtekter for Krigsskade-skipnadens alminnelige bygningstrygd | drift | Regler om tvungen trygd for alle bygninger ved krig. | ja |  | Krig | Krig |  | Publisert: I 1956 s 633 | usikker på om faktisk er en forskrift?
LOV-1994-03-25-7: Lov om sikring mot og erstatning for naturskader | Naturskadeloven |  | drift | § 21; avståelse av fast eiendom/forbud mot utnyttelse når det er nødvendig å gjennomføre tiltak til sikring mot naturskade. | ja | ja | Naturskade | Naturskade
LOV-1999-07-16-69: Lov om offentlige anskaffelser | Offentliganskaffelsesloven | 04.10.2013 nr. 1185: Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser | planlegging | Gjelder kontrakter om bygge-og anleggsarbeider, se § 1-3 | ja |  | Offentlig anskaffelser | Kontrakt |  | Forskrift ikke trådt i kraft ennå
LOV-1999-07-16-69: Lov om offentlige anskaffelser | Offentliganskaffelsesloven | FOR-2006-04-07-403: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) | planlegging | Gjelder f.eks.kontrakt om leie,erverve bygning, annen fast eiendom, se § 1-6 f) og m) | ja |  | Offentlig anskaffelser | Kontrakt
LOV-1999-07-16-69:Lov om offentlige anskaffelser | Offentliganskaffelsesloven | FOR-2006-04-07-402: Forskrift om offentlige anskaffelser (Forskrift om offentlige anskaffelser - FOA) | planlegging | Gjelder kontrakt om leie eller erverv av bl.a. bygning, se § 1-3 b) | ja | ja | Offentlig anskaffelser | Kontrakt |  | 2007-01-01
LOV-2005-06-17-62:Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. | Arbeidsmiljøloven | FOR-2011-12-06-1357:Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav | oppføring, drift, sanering | § 4-1 flg: Bestemmelser om asbestarbeid i forbindelse med riving og vedlikehold. § 14-5: Tiltak mot støy, utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen og lokalene. | ja | ja | Arbeid | HMS |  | 2013-01-01
LOV-2005-06-17-62:Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. | Arbeidsmiljøloven | FOR-2011-12-06-1355:Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning | planlegging, drift | § 2-4: Arbeidsgiver har plikt til å legge fram planer for bygningsmessige arbeider mv for arbeidsmiljøutvalget i den grad de kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet. § 10-2: Gjelder forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid, en faktor er "lokaler". | ja | ja | Arbeid | HMS |  | 2013-01-01
LOV-1976-03-09-14: Lov om vern mot tobakkskader | Tobakkskadeloven |  | drift | Gjelder blant annet røykeforbud i lokaler jf § 12. Eier har plikt til å sørge for ar regler blir overholdt | ja | ja | Tobakk | HMS |  | § 12 i kraft, ulik tidspunkt for for ikrafttredelse av de enkelte bestemmelser; medører at loven vil fremstå som noe usammenhengende
LOV-1991-06-07-24: Lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker | Tivoliloven | FOR-2011-12-20-1496: Forskrift om fornøyelsesinnretningi tivoli og fornøyelsesparker | oppføring, drift | Fornøyelsesinnretninger, herunder spøkelseshus skal være forsvarlig konstruert, oppført, vedlikeholdt og drevet | ja |  | Tivoli | Sikkerhet
LOV-2010-06-24-45: Lov om kommunal beredskapsplikt | Sivilbeskyttelsesloven |  | oppføring, drift | § 24: Eier og bruker av fast eiendom kan pålegges å forberede og sette i verk egenbeskyttelsestiltak for eiendommen | ja | ja | Beredskap | Beredskap |  |  | 25.06.2010, 01.01.2011
LOV-2003-12-19-24: Lov om matprodusjon og mattrygghet | Matloven |  | drift | § 24:Eiendom, bygning mv. hvor det er mistanke om smittestoffer eller planteskadegjørere kan pålegges rengjort,desinfisert eller destruert. § 25: Pålegg om stenging | ja | ja | Mat | HMS
LOV-1976-06-11-79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester | Produktkontrolloven |  | drift | Særlig § 3: Den som bruker helse og miljøfarlige produkter har plikter på området, dvs både utleier og leietaker. | ja | ja | Miljø | HMS |  | 1977-09-01
LOV-1976-06-11-79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester | Produktkontrolloven | FOR-2004-06-01-922: Forskrift om begrensing i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften) | oppføring, drift | Begrensninger i bruk av helse og miljøskadelige stoffer og produkter. | ja | ja | Miljø | HMS |  | 2004-07-01
LOV-1999-07-02-61:Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. | Spesialisthelsetjenesteloven | FOR-2010-12-17-1706:Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten | planlegging | § 2-1: Etablering av sykehus må godkjennes av departementet. Sykehus som er omfattet av legefordelingsordningen skal søke om ny godkjenning ved bygging, utbygging eller ombygging der byggearbeidene er anslått til 500 millioner eller mer. |  |  | Helse | Kontrakt |  | 2011-01-01
LOV-2003-05-09-31: Lov om rett til informasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet | Miljøinformasjonsloven |  | alle | Plikt til å gi informasjon til enhver som ber om det | ja | ja | Miljø | Miljø |  |  | 2004-01-01

## Privatrettslig og annet
Lov/hjemmelslov | Korttittel | Forskrifter | Beskrivelse
LOV-1814-05-17: Kongeriget Norges Grundlov | Grunnloven |  | § 105: Rett til full erstatning ved inngrep
LOV-1959-10-23-3:Lov om oreigning av fast eigedom | Oreigningslova - orl. |  | Gjelder bl.a. ekspropriasjon av bygninger
LOV-1984-04-06-17: Lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom | Ekspropriasjonserstatningslova |  | Gjelder regler for verdsettelse av vederlag ved ekspropriasjon
LOV-1975-12-12-59: Lov om dokumentavgift | Dokumentavgiftsloven |  | Gjelder plikt til å svare dokumentavgift
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Matrikkellova |  | Register over alle faste eiendommer i landet
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Tinglysningslov |  | Bl.a tredjemannsvern
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder |  | § 2: Kommunen har forkjøperett når eiedomsrett til leiegård blir overført til andre enn staten
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Sameigelova |  | Regeulerer forholdet mellom "sameierne". Bl.a regler om forkjøpsrett
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Lov om løysingsrettar |  | Gjelder "løsningsrett" til fast eiendom
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Burettslagslova |  | Gjelder borettslag
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Eierseksjonsloven |  | § 3 a; Forbud mot diskriminering; vedtekter
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Tomtefesteloven |  | Gjelder leie av grunn til hus
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Grannelova |  | § 2, § 4:Ingen må bygja såleis at takdrop slik at snøras fell ned på grannseigedom. § 5: Tiltak i forb med bygging. § 6: Nabovarsel. § 11
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Håndverkertjenesteloven |  | Gjelder bla arbeid på fast eiendom. § 6: Tjenesten skal utføres i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller medhold i av lov
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Avhendingslova |  | § 3-2: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med offentligrettlige krav som er stilt i lov eller i medhold av lov.
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Bustadoppføringslova |  | § 25: Foreligger mangel dersom resultatet ikke er i samsvar med offentligrettslige krav som er stilt i lov eller i medhold av lov.
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Eiendomsmeglingloven |  | Gjelder omsetning av fast eiendom
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Husleieloven |  | § 2-2: Generelle krav til tilstand; skal passe til de særlige formål leieren etter avtalen skulle bruke husrommet til. § 1-8: Forbud mot diskriminering. § 5-3: vedlikeholdsplikt
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Panteloven |  | Adgang til avtalepant i fast eiendom, jf. kap. 2, og adgang til utlegg i fast eiendom. Jf. kap. 5
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Konkursloven |  | Realisering av eiendeler i kap. 13, f.eks. salg, abandonering, overføring til panthaver
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Dekningsloven |  | Regler om tvangsdekning i skyldnerens bolig, jf. § 2-10
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Tvangsfullbyrdelsesloven |  | Gjelder bl.a. tvangsfullbyrdelse av fast eiendom, herunder utlegg, tvangsdekning, tvangsfravikelse
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Skadeserstatningsloven |  | Gjelder bl.a.ersatning for tingsskade og annen formuesgode, jf. kap. 4
LOV-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering | Naturskadeforsikringsloven |  | Ting som i Norge er forsikret mot brannskade, er også forsikret av naturskad, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av en annen forsikikring, jf. § 1